## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 24308.38
1.1 | 强电 | 19095.92
1.2 | 防雷接地 | 5212.46
2 | 措施项目费 | 2622.87
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1227.69
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1073.11 |  | －
5 | 税金 | 2822.84 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 30,827.20
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 302.4
2 | 施工组织措施项目 | 2320.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1227.69
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 115.66
措施项目费合计=1+2 |  | 2622.87

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
强电
1 | 030404017034 | 配电箱-AL1（2） | [项目特征] 1.名称:配电箱-AL1（2） 2.箱体型号:600x800x200mm 3.箱体内元器件:详设计 4.安装方式:挂墙安装 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2775.58 | 2775.58
2 | 030404034001 | 防水单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:防水单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 24.16 | 120.8
3 | 030404034002 | 防水三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:暗装防水三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 28.31 | 84.93
本页小计 | [7 empty] | 2981.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404035001 | 安全型防水单相二、三孔插座 | [项目特征] 1.名称:安全型防水单相二、三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 29.15 | 116.6
5 | 030404035002 | 烘手器插座 | [项目特征] 1.名称:烘手器插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 29.88 | 59.76
6 | 030404035003 | 热水器插座 | [项目特征] 1.名称:热水器插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 29.88 | 89.64
7 | 030411001002 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 158.75 |  | 12.2 | 1936.75
8 | 030411001003 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 83.85 |  | 14.86 | 1246.01
本页小计 | [7 empty] | 3448.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411004002 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 472.22 |  | 4.4 | 2077.77
10 | 030411004003 | 配线WDZ-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 285.14 |  | 5.01 | 1428.55
11 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.部位:开关盒、插座盒、灯头盒等综合考虑 3.安装形式:暗装 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 19 |  | 7.6 | 144.4
12 | 030412001001 | 中型吊灯(防水灯具）-10W | [项目特征] 1.名称:中型吊灯（防水灯具） 2.型号、规格:10W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 30 |  | 73.75 | 2212.5
13 | 030412001002 | 小型吊灯(防水灯具）-5W | [项目特征] 1.名称:小型吊灯（防水灯具） 2.型号、规格:5W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 17 |  | 53.55 | 910.35
本页小计 | [7 empty] | 6773.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030412004001 | 管灯 | [项目特征] 1.名称:管灯 2.型号、规格:30W [工作内容] 1.本体安装 | m | 10.71 |  | 47.65 | 510.33
15 | 030904003001 | 紧急报警按钮 | [项目特征] 1.名称:紧急报警按钮 2.规格:IP65 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 132.11 | 264.22
16 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.规格:详设计 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 228.47 | 456.94
17 | 030906003001 | 线管开槽和恢复 | [项目特征] 1.名称:线管开槽和恢复 2.结构类型:综合考虑 [工作内容] 1.开槽、恢复 | m | 242.59 |  | 15.75 | 3820.79
本页小计 | [7 empty] | 5052.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030404031001 | 烘手器 | [项目特征] 1.名称:烘手器 2.型号:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 150 | 300
19 | 030404031002 | 感应式洗手液 | [项目特征] 1.名称:感应式洗手液 2.型号:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 180 | 540
防雷接地
1 | 030409002001 | 热镀锌扁钢40*4 | [项目特征] 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40*4 3.安装部位:接地 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 83.32 |  | 23.09 | 1923.86
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.利用主钢筋焊接 3.补刷(喷)油漆 | m | 15.6 |  | 13.07 | 203.89
本页小计 | [7 empty] | 2967.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030409005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 55.9 |  | 23.43 | 1309.74
4 | 030409008001 | 总等电位端子箱MEB | [项目特征] 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 249.82 | 249.82
5 | 030409008002 | 接地测试板 | [项目特征] 1.名称:接地测试板 2.规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 4 |  | 72.71 | 290.84
6 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1234.31 | 1234.31
本页小计 | [7 empty] | 3084.71
合 计 | [7 empty] | 24308.38

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 302.4
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 302.4 | 302.4
本页小计 | [7 empty] | 302.4
合 计 | [7 empty] | 302.4

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1227.69
2 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 977.12
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 115.66
合 计 |  |  |  |  | 2320.47
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1073.11
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2822.84
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2520.39
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 302.45
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3895.95

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 9.2427 | 125 | 138 |  | 13 | 120.16
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 36.3621 | 125 | 133 |  | 8 | 290.9
3 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 1.292 | 135 | 144 |  | 9 | 11.63
4 | 010100110 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 1.56 | 2.9 | 3.74 |  | 0.84 | 1.31
5 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 2.426 | 3.08 | 5.15 |  | 2.07 | 5.02
6 | 010900031 | 圆钢 | φ12 | kg | 15.7079 | 2.49 | 3.57 |  | 1.08 | 16.96
7 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 415.3312 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 12.46
8 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.2948 | 63.11 | 189 |  | 125.89 | 163
9 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 43.8061 | 2.09 | 2.72 |  | 0.63 | 27.6
10 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 31.6636 | 1.2 | 1.69 |  | 0.49 | 15.52
11 | 280304900 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 6.99 | 1.94 | 2.72 |  | 0.78 | 5.45
| 合 计 | [8 empty] | 670.01