## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：配电干线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 861725.61
1.1 | 拆除部分 | 15895.91
1.2 | 新建部分 | 845829.7
2 | 措施项目费 | 29503.83
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13798.18
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 12111.94 |  | －
5 | 税金 | 91056.81 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 994,398.19
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：配电干线工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 3371.66
2 | 施工组织措施项目 | 26132.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13798.18
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1305.4
措施项目费合计=1+2 |  | 29503.83

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除部分
1 | 011613B03001 | 电缆拆除 截面面积(mm2) 50以下 | [项目特征] 1.拆除部位:室外总平 2.拆除管线种类:电缆 3.拆除管线规格:截面面积(mm2) 50以下 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1341.25 |  | 4.39 | 5888.09
2 | 011613B03002 | 电缆拆除 截面面积(mm2) 70以下 | [项目特征] 1.拆除部位:室外总平 2.拆除管线种类:电缆 3.拆除管线规格:截面面积(mm2) 70以下 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 469.9 |  | 6.31 | 2965.07
3 | 011613B03003 | 电缆拆除 截面面积(mm2) 120以下 | [项目特征] 1.拆除部位:室外总平 2.拆除管线种类:电缆 3.拆除管线规格:截面面积(mm2) 120以下 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 595 |  | 10.96 | 6521.2
本页小计 | [7 empty] | 15374.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011613B03004 | 电缆拆除 截面面积(mm2) 240以下 | [项目特征] 1.拆除部位:室外总平 2.拆除管线种类:电缆 3.拆除管线规格:截面面积(mm2) 240以下 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 45.55 |  | 11.45 | 521.55
新建部分
1 | 010401011001 | 砖砌检查井 | [项目特征] 1.名称:砖砌检查井 2.井截面、深度:内空700*700*500mm 3.砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌页岩实心砖 4.底板材料种类、厚度:2cm厚C20混凝土 5.井盖安装:700*700mm矩形轻型复合材料井盖 6.井壁抹灰:内测20mm厚M10水泥砂浆 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝 5.井壁抹灰 6.材料运输 | 座 | 48 |  | 404.61 | 19421.28
本页小计 | [7 empty] | 19942.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017001 | 配电箱：跳楼机TLJAP | [项目特征] 1.名称:配电箱：跳楼机TLJAP 2.箱体规格尺寸:500*700*200mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1070.58 | 1070.58
3 | 030404017002 | 配电箱：特色餐厅AL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱：特色餐厅TSCTAL1 2.箱体规格尺寸:300*400*200mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 475.35 | 475.35
4 | 030404017003 | 配电箱：海盗船HDCAP | [项目特征] 1.名称:配电箱：海盗船HDCAP 2.箱体规格尺寸:400*500*200mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 614.35 | 614.35
本页小计 | [7 empty] | 2160.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017004 | 配电箱：旋转木马分支箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱：旋转木马分支箱 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 288.67 | 288.67
6 | 030404017005 | 配电箱：自控飞机分支箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱：自控飞机分支箱 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 288.67 | 288.67
7 | 030404017006 | 配电箱：过山车GSCAP | [项目特征] 1.名称:配电箱：过山车GSCAP 2.箱体规格尺寸:400*600*200mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 811.35 | 811.35
本页小计 | [7 empty] | 1388.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404017007 | 配电箱：碰碰车分支箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱：碰碰车分支箱 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 288.67 | 288.67
9 | 030404017008 | 配电箱：排排坐分支箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱：排排坐分支箱 2.箱体规格尺寸:400*600*200mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 745.35 | 745.35
10 | 030404017009 | 配电箱：咖啡杯KFBAP | [项目特征] 1.名称:配电箱：咖啡杯KFBAP 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 288.67 | 288.67
本页小计 | [7 empty] | 1322.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404017010 | 配电箱：咖啡厅KFTAL | [项目特征] 1.名称:配电箱：咖啡厅KFTAL 2.箱体规格尺寸:500*600*200mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 795.67 | 795.67
12 | 030404017011 | 配电箱：北次门BGM-AL | [项目特征] 1.名称:配电箱：北次门BGM-AL 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 324.67 | 324.67
13 | 030404017012 | 配电箱：北大门BDM-AL | [项目特征] 1.名称:配电箱：北大门BDM-AL 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 324.67 | 324.67
本页小计 | [7 empty] | 1445.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030404017013 | 配电箱：摇头飞椅YTFYAP | [项目特征] 1.名称:配电箱：摇头飞椅YTFYAP 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 676.67 | 676.67
15 | 030404017014 | 配电箱：摩天轮MTLAP | [项目特征] 1.名称:配电箱：摩天轮MTLAP 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1636.67 | 1636.67
16 | 030404017015 | 配电箱：原公厕YGC-AL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱：原公厕YGC-AL1 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 262.67 | 262.67
本页小计 | [7 empty] | 2576.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404017016 | 配电箱：新公厕XGC-AL | [项目特征] 1.名称:配电箱：新公厕XGC-AL 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 262.67 | 262.67
18 | 030404017017 | 配电箱：北后勤门BHQM-AL | [项目特征] 1.名称:配电箱：北后勤门BHQM-AL 2.箱体规格尺寸:268*192*80mm 3.箱体材质:喷塑 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 324.67 | 324.67
本页小计 | [7 empty] | 587.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030404017018 | 配电箱：景观照明JGAL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱：景观照明JGAL1 2.箱体规格尺寸:700*370*1700mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 6152.32 | 6152.32
20 | 030404017019 | 配电箱：景观照明JGAL2 | [项目特征] 1.名称:配电箱：景观照明JGAL2 2.箱体规格尺寸:700*370*1700mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 6667.32 | 6667.32
本页小计 | [7 empty] | 12819.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030404017020 | 配电箱：景观照明JGAL3 | [项目特征] 1.名称:配电箱：景观照明JGAL3 2.箱体规格尺寸:700*370*1700mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 5592.32 | 5592.32
22 | 030404017021 | 配电箱：夜游中端串联箱10KW | [项目特征] 1.名称:配电箱：夜游10kw编号1 2.箱体规格尺寸:250*300*150mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 10 |  | 693.12 | 6931.2
本页小计 | [7 empty] | 12523.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030404017022 | 配电箱：夜游末端箱10KW | [项目特征] 1.名称:配电箱：夜游10kw编号2 2.箱体规格尺寸:250*300*150mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 6 |  | 693.12 | 4158.72
24 | 030404017023 | 配电箱：夜游中端串联箱15KW | [项目特征] 1.名称:配电箱：夜游中端串联箱15KW 2.箱体规格尺寸:250*300*150mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 693.12 | 693.12
本页小计 | [7 empty] | 4851.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030404017024 | 配电箱：夜游末端箱15KW | [项目特征] 1.名称:配电箱：夜游末端箱15KW 2.箱体规格尺寸:250*300*150mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 693.12 | 693.12
26 | 030404017025 | 配电箱：夜游中端串联箱20KW | [项目特征] 1.名称:配电箱：夜游20kw 2.箱体规格尺寸:250*300*150mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 695.12 | 695.12
本页小计 | [7 empty] | 1388.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030404017026 | 配电箱：特色餐厅TSCTAL2 | [项目特征] 1.名称:配电箱：特色餐厅TSCTAL2 2.箱体规格尺寸:300*400*180mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 839.35 | 839.35
28 | 030404017027 | 配电箱：碰碰车及排排坐总箱XZAP2 | [项目特征] 1.名称:配电箱：碰碰车及排排坐XZAP2 2.箱体规格尺寸:500*600*180mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1315.02 | 1315.02
本页小计 | [7 empty] | 2154.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030404017028 | 配电箱：旋转木马及自控飞机总箱XZAP1 | [项目特征] 1.名称:配电箱：旋转木马及自控飞机XZAP1 2.箱体规格尺寸:500*600*180mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1250.02 | 1250.02
30 | 030404017029 | 配电箱：萌宠乐园MCLYAP | [项目特征] 1.名称:配电箱：萌宠乐园MCLYAP 2.箱体规格尺寸:300*400*170mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 930.71 | 930.71
本页小计 | [7 empty] | 2180.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030404017030 | 配电箱：萌宠夜中端串联游10kKW | [项目特征] 1.名称:配电箱：萌宠夜中端串联游10kKW 2.箱体规格尺寸:250*300*150mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 693.12 | 693.12
32 | 030404017031 | 配电箱：萌宠夜游末端箱20KW | [项目特征] 1.名称:配电箱：萌宠夜游末端箱20KW 2.箱体规格尺寸:250*300*150mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 695.12 | 695.12
本页小计 | [7 empty] | 1388.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 030404017032 | 配电箱：萌宠夜游末端箱10KW | [项目特征] 1.名称:配电箱：萌宠夜游末端箱10KW 2.箱体规格尺寸:250*300*150mm 3.箱体材质:不锈钢 4.基础形式、材质、规格:M5水泥砂浆砌页岩实心砖，基础顶面及侧面M7.5水泥砂浆抹面 5.箱内元器及配件:详设计综合考虑 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础砌筑及抹面 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 693.12 | 693.12
34 | 030404017033 | 配电箱：小火车 4KW | [项目特征] 1.名称:配电箱：小火车 4KW 2.箱体规格尺寸:192*268*80mm 3.箱体材质:不锈钢 4.箱内元器及配件:详设计综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 245.67 | 245.67
35 | 030408001001 | WDZB-YJV-5*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-5*2.5mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 165.47 |  | 15.95 | 2639.25
本页小计 | [7 empty] | 3578.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 030408001002 | WDZB-YJV-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-5*4mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 389.04 |  | 23.11 | 8990.71
37 | 030408001003 | WDZB-YJV-5*6mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:WDZB-YJV-5*6mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 287.82 |  | 29.12 | 8381.32
38 | 030408001004 | WDZB-YJV-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-5*10mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 495.98 |  | 43.09 | 21371.78
39 | 030408001005 | WDZB-YJV-5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-5*16mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 224.17 |  | 69.05 | 15478.94
40 | 030408001006 | WDZB-YJV-4*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*25+1*16mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 190.94 |  | 93.51 | 17854.8
41 | 030408001007 | WDZB-YJV-4*35+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*35+1*16mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 548.21 |  | 120.76 | 66201.84
本页小计 | [7 empty] | 138279.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
42 | 030408001008 | WDZB-YJV-4*35+1*16mm2（利旧） | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*35+1*16mm2（利旧） 3.其他:主材利旧 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 15 |  | 10.23 | 153.45
43 | 030408001009 | WDZB-YJV-4*50+1*25mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*50+1*25mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 671.46 |  | 162.14 | 108870.52
44 | 030408001010 | WDZB-YJV-4*70+1*35mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*70+1*35mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 347.52 |  | 222.45 | 77305.82
45 | 030408001011 | WDZB-YJV-4*70+1*35mm2（利旧） | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*70+1*35mm2（利旧） 3.其他:主材利旧 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 59 |  | 16.22 | 956.98
46 | 030408001012 | WDZB-YJV-4*95+1*50mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*95+1*50mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 320.77 |  | 307.89 | 98761.88
本页小计 | [7 empty] | 286048.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
47 | 030408001013 | WDZB-YJV-4*120+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*120+1*70mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 499.4 |  | 376.38 | 187964.17
48 | 030408001014 | WDZB-YJV-4*240+1*120mm2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJV-4*240+1*120mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 111.93 |  | 742.94 | 83157.27
49 | 030408003001 | 电缆保护管 Φ160 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC波纹管 3.规格:Φ160 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 816.89 |  | 22.71 | 18551.57
50 | 030408003002 | 电缆保护管 Φ110 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC波纹管 3.规格:Φ110 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 1570.53 |  | 17.07 | 26808.95
51 | 030408003003 | 电缆保护管 PVC75 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 3.规格:Φ75 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 350.86 |  | 12.83 | 4501.53
本页小计 | [7 empty] | 320983.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
52 | 030408003004 | 电缆保护管 PVC40 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 3.规格:Φ40 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 1202.94 |  | 8.76 | 10537.75
53 | 030408006001 | 电缆终端头 10mm2以内 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:10mm2以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 80 |  | 64.96 | 5196.8
54 | 030408006002 | 电缆终端头 16mm2以内 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:16mm2以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 18 |  | 85.68 | 1542.24
55 | 030408006003 | 电缆终端头 35mm2以内 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:35mm2以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 28 |  | 126.7 | 3547.6
本页小计 | [7 empty] | 20824.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
56 | 030408006004 | 电缆终端头 50mm2以内 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:50mm2以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 14 |  | 156.05 | 2184.7
57 | 030408006005 | 电缆终端头 75mm2以内 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:75mm2以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6 |  | 177.63 | 1065.78
58 | 030408006006 | 电缆终端头 120mm2以内 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:120mm2以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |  | 219.88 | 1759.04
59 | 030408006007 | 电缆终端头 240mm2以内 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:240mm2以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 309.01 | 618.02
本页小计 | [7 empty] | 5627.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
60 | 080807005001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级:详设计 3.其他:为确定原拆除旧电缆是否可利用，对原电缆实施的相关检测试验 [工作内容] 1.试验 | 根 | 11 |  | 389.12 | 4280.32
本页小计 | [7 empty] | 4280.32
合 计 | [7 empty] | 861725.61

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 3371.66
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 3371.66 | 3371.66
本页小计 | [7 empty] | 3371.66
合 计 | [7 empty] | 3371.66

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：配电干线工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 13798.18
2 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 11028.59
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 1305.4
合 计 |  |  |  |  | 26132.17
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：配电干线工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：配电干线工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 12111.94
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 91056.81
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 81300.72
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 9756.09
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 103168.75

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：配电干线工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 487.2648 | 125 | 133 |  | 8 | 3898.12
2 | 360100800@1 | 轻型复合材料井盖 | 700*700 | 套 | 48.048 | 170.94 | 139.82 |  | -31.12 | -1495.25
3 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 21.5907 | 120 | 133 |  | 13 | 280.68
4 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 5.6287 | 422.33 | 461.83 |  | 39.5 | 222.33
5 | QY | 汽油 |  | kg | 237.9944 | 6.75 | 9.54 |  | 2.79 | 664
6 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 17.2848 | 115 | 130 |  | 15 | 259.27
7 | CY | 柴油 |  | kg | 249.898 | 5.64 | 8.21 |  | 2.57 | 642.24
8 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 15.2503 | 115 | 127 |  | 12 | 183
9 | 040300150 | 中砂 |  | m3 | 10.2514 | 134.87 | 157.5 |  | 22.63 | 231.99
10 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 12.246 | 115 | 123 |  | 8 | 97.97
11 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 5.147 | 63.11 | 189 |  | 125.89 | 647.96
12 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 1622.4322 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 48.67
13 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 2.1836 | 63.11 | 189 |  | 125.89 | 274.89
14 | 040300150@1 | 中砂 |  | m3 | 2.4059 | 134.87 | 157.5 |  | 22.63 | 54.45
15 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 2.2255 | 125 | 137 |  | 12 | 26.71
16 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 679.408 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 20.38
17 | 010900021 | 圆钢 | φ10以内 | kg | 58.9376 | 2.44 | 3.74 |  | 1.3 | 76.62
18 | 040500710 | 砾石 | 5~10 | t | 0.7157 | 64 | 95 |  | 31 | 22.19
19 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 0.1489 | 120 | 133 |  | 13 | 1.94
20 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 3.727 | 3.08 | 5.15 |  | 2.07 | 7.71
| 合 计 | [8 empty] | 6165.87